过程控制

Process Control

| 课程编号： | B0501050S | 学 分： | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开课学院： | 自动化学院 | 学 时： | 40 |
| 课程类别： | 专业课 | 课程性质： | 必修 |

一、课程的性质和目的

课程性质：是自动化专业的一门专业核心课。该课程根据现代工业生产过程的特点，以控制理论为基础，系统地介绍过程控制系统的分析、设计、参数整定方法以及在工业应用中必须注意的有关问题。

目的：通过本课程的教学，使学生掌握过程控制的基本概念，掌握过程控制对象的建模方法及单回路控制系统的方案设计和调节器参数整定，了解提高控制品质的常用过程控制系统及应用中的有关问题，了解集散控制系统的基本结构特点、软件设计、通信网络、工程化设计及在现代工业自动化中的应用。

二、课程教学内容及基本要求

（一）课程教学内容及知识模块顺序

1．知识单元一：过程控制的概述 （3学时）

（1）知识点一：过程控制的特点
（2）知识点二：过程控制的发展概况
（3）知识点三：过程控制系统分类及其性能指标

教学基本要求：

了解过程控制的发展历程及过程控制的任务；了解被控对象的一般动态特性；掌握过程控制系统的组成与基本分类；掌握过程控制系统的性能指标。

2．知识单元二：被控过程的检测仪表和控制仪表（6学时）

（1）知识点一：检测仪表的基本技术指标

（2）知识点二：基本控制规律及特点

（3）知识点三：温度/压力/流量检测仪表、模拟式/数字式控制器

教学基本要求：

掌握被控过程的检测仪表和控制仪表的基本特点和用途。

3．知识单元三：被控过程的数学模型（6学时）

（1）知识点一：被控过程数学模型的作用

（2）知识点二：被控过程数学模型的要求

（3）知识点三：过程数学模型的建立方法（机理法建模、测试法建模）

教学基本要求：

掌握建立过程数学模型的基本方法。

4．知识单元四: 简单控制系统 （9学时）

（1）知识点一：单回路控制系统

（2）知识点二：被控参数、控制参数

（3）知识点三：PID调节

（4）知识点四：工程整定方法（经验法、临界比例度法、衰减曲线法、响应曲线法）

教学基本要求：

掌握简单控制系统的概念与组成，了解过程控制系统设计的主要内容；掌握PID控制及其调节过程；掌握简单控制系统各环节的一般选择原则，包括被控参数、控制参数、检测变送环节、调节规律以及执行器等；掌握简单控制系统的参数整定方法；通过单回路控制系统工程实例，深入理解与掌握过程控制系统的设计方法。

5．知识单元五: 复杂控制系统 （12学时）

（1）知识点一：串级控制系统、前馈控制系统、大时延系统

（2）知识点二：比值控制系统、均匀控制系统、分程控制系统、选择性控制系统

（3）知识点三：解耦控制

教学基本要求：

掌握串级、前馈、比值控制系统的原理、结构、性能及设计、整定方法；了解均匀、分程、选择控制系统的概念、设计、及整定方法；了解大延迟系统的补偿原理、解耦控制的基本概念与设计。

6． 知识单元六: 典型设备与工业过程控制 （4学时）

（1）知识点一：流体输送设备的控制

（2）知识点二：传热设备的控制

（3）知识点三：锅炉设备的控制

（4）知识点四：精馏塔的控制

（5）知识点五：化学反应器的控制

教学基本要求：

了解典型设备的特性及控制方案；通过对典型设备及工业过程控制系统的分析，深入理解与掌握过程控制系统的设计及整定方法。

（二）课程的重点、难点及解决办法

本课程的重点内容: 过程控制的组成和性能指标；过程控制系统的两种建模方法；PID调节器控制规律特点；单回路反馈系统的设计和整定；串级控制、前馈控制、比值控制、解耦控制的设计原理和参数整定方法；典型的过程控制系统的控制方案设计。

难点：过程控制系统的建模方法；PID控制规律对控制过程的影响；解耦控制系统的设计和相对增益的求取；典型的过程控制系统的控制方案选择。

解决办法：注重理论学习与实践教学相结合，科学合理安排理论教学内容，做到重点、难点突出；采用启发式教学，鼓励学生自学，改进教学手段与方法，特别重视对过程控制实验教学环节的学习与实践，强调学生创新思维和能力的培养，为学生打下坚实的专业基础。

三、实验实践环节及基本要求

1．实验实践教学环节在本课程中的作用及要求（实验教学大纲单独编写）。

实验是工科专业重要的实践性教学环节。专业实验是用于验证所学理论知识，并加深巩固的不可或缺的步骤。通过该课程的实验，可以使学生进一步巩固和加深对所学过程控制基础理论知识理解，提高学生分析和设计简单控制系统的能力，培养实事求是、严谨的科学作风和良好的实验习惯，为从事控制系统的设计、调试奠定基础。

2．实验项目（具体要求见实验教学大纲）

实验一：单回路控制系统的参数整定（2学时）

实验二：串级控制系统实验（2学时）

实验三：调节器参数变化对控制过程的影响 （2学时）

四、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程有高等数学、自动控制原理、现代控制理论等课程，是过程计算机控制系统的核心，为进一步学习和研究过程计算机控制系统奠定基础。

五、对学生能力培养的要求

通过课程的学习，使学生在掌握过程控制系统的基本理论、基本分析方法和基本实验技能的基础上，具有对过程控制系统进行设计、综合和分析的能力，解决实际问题的能力。为今后从事生产过程自动化、开发先进控制系统奠定扎实的理论基础和工程技术基础。

六、课程学时分配

总学时40学时，其中讲课36学时，实验4学时。课程主要内容和学时分配见课程学时分配表。

课程学时分配表

| 教学环节 时数 课程内容 | 讲课 | 上机 | 实验 | 课外 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程控制的概述 | 3 |  |  |  | 3 |
| 被控过程的检测仪表和控制仪表 | 6 |  |  |  | 6 |
| 被控过程的数学模型 | 6 |  |  |  | 6 |
| 简单控制系统 | 5 |  | 4 |  | 9 |
| 复杂控制系统 | 10 |  | 2 |  | 12 |
| 典型设备与工业过程控制 | 4 |  |  |  | 4 |
| 总 计 | 34 |  | 6 |  | 40 |

七、建议教材和教学参考书目

1．教材

王再英，刘淮霞，陈毅静.过程控制系统与仪表.机械工业出版社，2006年

2．主要参考书

[1] 郭一楠. 过程控制系统. 机械工业出版社，2009年

[2] 俞金寿、孙自强.过程控制系统. 机械工业出版社，2009年

[3] 黄德先等.过程控制系统.清华大学出版社，2011年

八 、课程考核

闭卷考试，成绩包括平时成绩与卷面成绩。