南京邮电大学实验室开放项目立项申请表

| 项目名称 | ## 基于 LabVIEW 的室内气体检测系统设计 |  |  |  |  | 所在单位 |  |  | 自动化学院、人工智能学院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 戎舟 |  | 联系电话 |  |  | 13851478298 |  |  | 邮箱 |  | rongz@njupt.edu.cn |  |  |
| 开放形式 | 全天开放□ 预约开放 阶段开放□ 定期开放□ |  | 实验室名称、地点 |  |  |  |  |  | 电子测量实验室自动化学科楼228 |  |  |  |  |
| 项目类型 | 1、跨专业选作□ 2、自行设计（2-1综合设计型 2-2科研型□2-3大学生创新(STITP立项项目除外) □）、3、大型精密仪器开放□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的 （详细描述） | - 通过该开放试验，使学生巩固和加强该实验所涉及的知识点，理解数据采集、传感器、嵌入式系统、虚拟仪器和测试信号处理的相关原理，通过实验提高学生对测试系统相关知识的掌握程度，进一步理解测试原理、系统、算法在实践中的应用。 - 理解所用传感器的工作原理，掌握传感器模块的选型和使用，掌握传感器调理及采集电路的原理和设计。 - 熟悉单片机(或嵌入式芯片)的构成，掌握单片机(或嵌入式芯片)的编程及下载，掌握利用单片机(或嵌入式芯片)设计测试系统。 - 掌握LabVIEW常用的编程方法、编程技巧和工程应用技术，掌握远程测控的方法和实现。 - 通过项目的实施培养学生查阅技术文献资料的基本能力、实践动手能力和研究报告写作能力，提高学生应用知识能力、创新思维能力和团结合作能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验内容 （详细描述） | 在家庭中除了必要的开窗通风、栽培植物、购买空气净化器以外，实时的监测也显得非常重要，它可提供参考，方便采取应对措施。本实验要求设计一个能对PM2.5和温湿度进行监测的系统。硬件主要包括PM2.5传感器模块、温湿度传感模块、单片机处理模块等组成。系统具体功能如下： （1）采用相应的传感器对PM2.5、温度和湿度进行检测，输出的电压信号通过模数转换成数字信号。 （2）传感器采集的信号送至单片机进行处理后，通过串口或wifi传到上位机； （3）设计上位机界面，进行数据的接收和实时显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验要求 （详细描述） | - 查阅文献和相关资料，理解系统设计任务； - 给出系统设计方案，要求设计的系统性能稳定； - 选择相应的传感器及其外围电路搭建硬件系统； （4） 掌握单片机的程序编写，实现数据采集和处理； （5） 上位机用LabVIEW进行信息显示； （6） 撰写实验报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课时安排 （按每单位4个学时填写） | 序号 | 课时内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  | 1 | 学习PM2.5和温湿度传感器的原理及其测量电路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 学习LabVIEW编程的通信部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 学习单片机(或嵌入式芯片)的使用及编程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 搭建系统硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 实现监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 与上位机通信及显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 系统优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 撰写实验项目报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员分工内容（小组人员多于1人需填写） | 成员1：搭建系统硬件 成员2：嵌入式芯片的编程 成员3：上位机显示界面设计，撰写实验报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 实验学时 | 32 24□ 16□ | 申报指导学生人数 （教师工作量最多取学生30人） | 3 |  | 申报分组每组人数（硬件类每组上限3人，其他类1人） |  |  | 3 |  | 申报 分组数 |  |  | 1 |
| 实验成果 形式 | ①硬件类实物及实验报告②硬件类实验报告□ ③实验产物及实验报告（化学、医学、生物类）□ ④软件制作及实验报告□ ⑤软件类论文（说明书）及实验报告□ ⑥多媒体作品及实验报告□ ⑦文科类论文及实验报告□ ⑧调查报告□ |  |  | 申报耗材费 （万元） |  |  | 500元 （说明：①上限500元；②上限300元；③上限500元；④上限300元；⑤上限200元；⑥上限300元；⑦上限200元；⑧上限200元。） |  |  |  |  |  |  |
| 实验中心主任或负责人意见 | 审批结果：通过□ 不通过□ 审核意见或建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管院长 意见 | 审批结果：通过□ 不通过□ 审核意见或建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校主管 部门意见 | 审批结果： 立项□(勾选)： 审定实验学时_____,审定耗材费_____万元，计划指导学生人数___，审定分组每组人数____，计划分组数___。 审核意见或建议: 不予立项□（勾选）： 审核意见或建议: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |